## 单位分部分项工程划分
单位分部分项工程划分
单位工程编码 | 单位工程名称 | 子单位工程编码 | 子单位工程名称 | 分部工程编号 | 分部工程名称 | 子分部工程名称 | 分项工程编号 | 分项工程名称 | 分部分项码 | 级别
|  |  |  | 01 | 场平工程 |  | 00 |  | 0100
|  |  |  | 01 |  |  | 01 | 土方开挖 | 0101
|  |  |  | 01 |  |  | 02 | 土方回填 | 0102
|  |  |  | 01 |  |  | 03 | 场地平整 | 0103
|  |  |  | 02 | 桩基工程 |  | 00 |  | 0200
|  |  |  | 02 |  |  | 01 | 钢筋混凝土预制桩 | 0201
|  |  |  | 02 |  |  | 02 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 0202
|  |  |  | 02 |  |  | 03 | 干作业成孔桩 | 0203
|  |  |  | 02 |  |  | 04 | 长螺旋钻孔压灌桩 | 0204
|  |  |  | 02 |  |  | 05 | 沉管灌注桩 | 0205
|  |  |  | 02 |  |  | 06 | 钢桩 | 0206
|  |  |  | 02 |  |  | 07 | 锚杆静压桩 | 0207
|  |  |  | 03 | 地基与基础工程 |  | 00 |  | 0300
|  |  |  | 03 |  | 土方工程 | 01 | 土方开挖 | 0301
|  |  |  | 03 |  |  | 02 | 土方回填 | 0302
|  |  |  | 03 |  |  | 03 | 场地平整 | 0303
|  |  |  | 03 |  | 地基工程 | 10 | 素土、灰石地基 | 0310
|  |  |  | 03 |  |  | 11 | 砂和砂石地基 | 0311
|  |  |  | 03 |  |  | 12 | 土工合成材料地基 | 0312
|  |  |  | 03 |  |  | 13 | 粉煤灰地基 | 0313
|  |  |  | 03 |  |  | 14 | 强夯地基 | 0314
|  |  |  | 03 |  |  | 15 | 注浆地基 | 0315
|  |  |  | 03 |  |  | 16 | 预压地基 | 0316
|  |  |  | 03 |  |  | 17 | 砂石桩复合地基 | 0317
|  |  |  | 03 |  |  | 18 | 高压旋喷注浆地基 | 0318
|  |  |  | 03 |  |  | 19 | 水泥土搅拌桩地基 | 0319
|  |  |  | 03 |  |  | 1A | 土和灰土挤密桩复合地基 | 031A
|  |  |  | 03 |  |  | 1B | 水泥粉煤灰碎石桩复合地基 | 031B
|  |  |  | 03 |  |  | 1C | 夯实水泥土桩复合地基 | 031C
|  |  |  | 03 |  | 基础工程 | 20 | 无筋扩展基础 | 0320
|  |  |  | 03 |  |  | 21 | 钢筋混凝土扩展基础 | 0321
|  |  |  | 03 |  |  | 22 | 筏形与箱型基础 | 0322
|  |  |  | 03 |  |  | 23 | 钢结构基础 | 0323
|  |  |  | 03 |  |  | 24 | 钢管混凝土结构基础 | 0324
|  |  |  | 03 |  |  | 25 | 型钢混凝土结构基础 | 0325
|  |  |  | 03 |  |  | 26 | 钢筋混凝土预制桩基础 | 0326
|  |  |  | 03 |  |  | 27 | 泥浆护壁成孔灌注桩基础 | 0327
|  |  |  | 03 |  |  | 28 | 干作业成孔桩基础 | 0328
|  |  |  | 03 |  |  | 29 | 长螺旋钻孔压灌桩基础 | 0329
|  |  |  | 03 |  |  | 2A | 沉管灌注桩基础 | 032A
|  |  |  | 03 |  |  | 2B | 钢桩基础 | 032B
|  |  |  | 03 |  |  | 2C | 锚杆静压桩基础 | 032C
|  |  |  | 03 |  |  | 2D | 岩石锚杆基础 | 032D
|  |  |  | 03 |  |  | 2E | 沉井与沉箱基础 | 032E
|  |  |  | 03 |  | 基坑支护工程 | 30 | 灌注桩排桩围护墙 | 0330
|  |  |  | 03 |  |  | 31 | 板状围护墙 | 0331
|  |  |  | 03 |  |  | 32 | 咬合桩围护墙 | 0332
|  |  |  | 03 |  |  | 33 | 型钢水泥土搅拌墙 | 0333
|  |  |  | 03 |  |  | 34 | 土钉墙 | 0334
|  |  |  | 03 |  |  | 35 | 地下连续墙 | 0335
|  |  |  | 03 |  |  | 36 | 水泥土重力式挡墙 | 0336
|  |  |  | 03 |  |  | 37 | 内支撑 | 0337
|  |  |  | 03 |  |  | 38 | 锚杆 | 0338
|  |  |  | 03 |  |  | 39 | 与主体结构相结合的基坑支护 | 0339
|  |  |  | 03 |  | 地下水控制 | 40 | 降水与排水 | 0340
|  |  |  | 03 |  |  | 41 | 回灌 | 0341
|  |  |  | 03 |  | 边坡工程 | 50 | 喷锚支护 | 0350
|  |  |  | 03 |  |  | 51 | 挡土墙 | 0351
|  |  |  | 03 |  |  | 52 | 边坡开挖 | 0352
|  |  |  | 03 |  | 地下防水工程 | 60 | 主体结构防水 | 0360
|  |  |  | 03 |  |  | 61 | 细部构造防水 | 0361
|  |  |  | 03 |  |  | 62 | 特殊施工法结构防水 | 0362
|  |  |  | 03 |  |  | 63 | 排水 | 0363
|  |  |  | 03 |  |  | 64 | 注浆 | 0364
|  |  |  | 03 |  | 地下防渗防腐 | 70 | 防渗 | 0370
|  |  |  | 03 |  |  | 71 | 防腐 | 0371
|  |  |  | 03 |  |  | 72 | 防渗防腐 | 0372
|  |  |  | 04 | 主体结构工程 |  | 00 |  | 0400
|  |  |  | 04 |  | 混凝土结构工程 | 01 | 模板 | 0401
|  |  |  | 04 |  |  | 02 | 钢筋 | 0402
|  |  |  | 04 |  |  | 03 | 混凝土 | 0403
|  |  |  | 04 |  |  | 04 | 预应力 | 0404
|  |  |  | 04 |  |  | 05 | 现浇结构 | 0405
|  |  |  | 04 |  |  | 06 | 装配式结构 | 0406
|  |  |  | 04 |  | 砌体结构工程 | 10 | 砖砌体 | 0410
|  |  |  | 04 |  |  | 11 | 混凝土小型空心砌块砌体 | 0411
|  |  |  | 04 |  |  | 12 | 石砌体 | 0412
|  |  |  | 04 |  |  | 13 | 配筋砖砌体 | 0413
|  |  |  | 04 |  |  | 14 | 填充墙砌体 | 0414
|  |  |  | 04 |  | 钢结构工程 | 20 | 钢结构焊接 | 0420
|  |  |  | 04 |  |  | 21 | 坚固件连接 | 0421
|  |  |  | 04 |  |  | 22 | 钢零部件加工 | 0422
|  |  |  | 04 |  |  | 23 | 钢构件组装及预拼装 | 0423
|  |  |  | 04 |  |  | 24 | 单层钢结构安装 | 0424
|  |  |  | 04 |  |  | 25 | 多层及高层钢结构安装 | 0425
|  |  |  | 04 |  |  | 26 | 预应力钢索和膜结构 | 0426
|  |  |  | 04 |  |  | 27 | 压型金属板 | 0427
|  |  |  | 04 |  |  | 28 | 防腐涂料涂装 | 0428
|  |  |  | 04 |  | 钢管混凝土结构工程 | 30 | 钢管构件进场验收 | 0430
|  |  |  | 04 |  |  | 31 | 钢管混凝土构件现场拼装 | 0431
|  |  |  | 04 |  |  | 32 | 钢管混凝土柱柱脚锚固 | 0432
|  |  |  | 04 |  |  | 33 | 钢管混凝土构件安装 | 0433
|  |  |  | 04 |  |  | 34 | 钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接 | 0434
|  |  |  | 04 |  |  | 35 | 钢管内钢筋骨架 | 0435
|  |  |  | 04 |  |  | 36 | 钢管内混凝土浇注 | 0436
|  |  |  | 04 |  | 型钢混凝土结构 | 40 | 型钢焊接 | 0440
|  |  |  | 04 |  |  | 41 | 紧固件连接 | 0441
|  |  |  | 04 |  |  | 42 | 型钢与钢筋连接 | 0442
|  |  |  | 04 |  |  | 43 | 型钢构件组装及预拼装 | 0443
|  |  |  | 04 |  |  | 44 | 型钢安装 | 0444
|  |  |  | 04 |  |  | 45 | 模板 | 0445
|  |  |  | 04 |  |  | 46 | 混凝土 | 0446
|  |  |  | 04 |  | 铝合金结构工程 | 50 | 铝合金焊接 | 0450
|  |  |  | 04 |  |  | 51 | 紧固件连接 | 0451
|  |  |  | 04 |  |  | 52 | 铝合金零部件加工 | 0452
|  |  |  | 04 |  |  | 53 | 铝合金构件组装 | 0453
|  |  |  | 04 |  |  | 54 | 铝合金构件预拼装 | 0454
|  |  |  | 04 |  |  | 55 | 铝合金框架结构安装 | 0455
|  |  |  | 04 |  |  | 56 | 铝合金空间网络结构安装 | 0456
|  |  |  | 04 |  |  | 57 | 铝合金面板 | 0457
|  |  |  | 04 |  |  | 58 | 铝合金幕墙结构安装 | 0458
|  |  |  | 04 |  |  | 59 | 防腐处理 | 0459
|  |  |  | 04 |  | 木结构工程 | 60 | 方木和原木结构 | 0460
|  |  |  | 04 |  |  | 61 | 胶合木结构 | 0461
|  |  |  | 04 |  |  | 62 | 轻型木结构 | 0462
|  |  |  | 04 |  |  | 63 | 木结构的防护 | 0463
|  |  |  | 05 | 装饰装修工程 |  | 00 |  | 0500
|  |  |  | 05 |  | 建筑地面工程 | 01 | 基层铺设 | 0501
|  |  |  | 05 |  |  | 02 | 整体面层铺设 | 0502
|  |  |  | 05 |  |  | 03 | 板块面层铺设 | 0503
|  |  |  | 05 |  |  | 04 | 木、竹面层铺设 | 0504
|  |  |  | 05 |  |  | 05 | 不发火地坪 | 0505
|  |  |  | 05 |  | 抹灰工程 | 10 | 一般抹灰 | 0510
|  |  |  | 05 |  |  | 11 | 保温层薄抹灰 | 0511
|  |  |  | 05 |  |  | 12 | 装饰抹灰 | 0512
|  |  |  | 05 |  |  | 13 | 清水砌体勾缝 | 0513
|  |  |  | 05 |  | 外墙防水工程 | 20 | 外墙砂浆防水 | 0520
|  |  |  | 05 |  |  | 21 | 涂膜防水 | 0521
|  |  |  | 05 |  |  | 22 | 透气膜防水 | 0522
|  |  |  | 05 |  | 门窗工程 | 30 | 木门窗安装 | 0530
|  |  |  | 05 |  |  | 31 | 金属门窗安装 | 0531
|  |  |  | 05 |  |  | 32 | 塑料门窗安装 | 0532
|  |  |  | 05 |  |  | 33 | 特种门安装 | 0533
|  |  |  | 05 |  |  | 34 | 门窗玻璃安装 | 0534
|  |  |  | 05 |  | 吊顶工程 | 40 | 整体面层吊顶 | 0540
|  |  |  | 05 |  |  | 41 | 板块面层吊顶 | 0541
|  |  |  | 05 |  |  | 42 | 格栅吊顶 | 0542
|  |  |  | 05 |  | 轻质隔墙工程 | 50 | 板材隔墙 | 0550
|  |  |  | 05 |  |  | 51 | 骨架隔墙 | 0551
|  |  |  | 05 |  |  | 52 | 活动隔墙 | 0552
|  |  |  | 05 |  |  | 53 | 玻璃隔墙 | 0553
|  |  |  | 05 |  | 饰面板工程 | 60 | 石板安装 | 0560
|  |  |  | 05 |  |  | 61 | 陶瓷板安装 | 0561
|  |  |  | 05 |  |  | 62 | 木板安装 | 0562
|  |  |  | 05 |  |  | 63 | 金属板安装 | 0563
|  |  |  | 05 |  |  | 64 | 塑料板安装 | 0564
|  |  |  | 05 |  | 饰面砖工程 | 70 | 外墙饰面砖粘贴 | 0570
|  |  |  | 05 |  |  | 71 | 内墙饰面砖粘贴 | 0571
|  |  |  | 05 |  | 幕墙工程 | 80 | 玻璃幕墙安装 | 0580
|  |  |  | 05 |  |  | 81 | 金属幕墙安装 | 0581
|  |  |  | 05 |  |  | 82 | 石材幕墙安装 | 0582
|  |  |  | 05 |  |  | 83 | 人造板材幕墙安装 | 0583
|  |  |  | 05 |  | 涂饰工程 | 90 | 水性涂料涂饰 | 0590
|  |  |  | 05 |  |  | 91 | 溶剂型涂料涂饰 | 0591
|  |  |  | 05 |  |  | 92 | 美术涂饰 | 0592
|  |  |  | 05 |  | 裱糊与软包工程 | A0 | 裱糊 | 05A0
|  |  |  | 05 |  |  | A1 | 软包 | 05A1
|  |  |  | 05 |  | 细部工程 | B0 | 橱柜制作与安装 | 05B0
|  |  |  | 05 |  |  | B1 | 窗帘盒和窗台板制作与安装 | 05B1
|  |  |  | 05 |  |  | B2 | 门窗套制作与安装 | 05B2
|  |  |  | 05 |  |  | B3 | 护栏和扶手制作与安装 | 05B3
|  |  |  | 05 |  |  | B4 | 花饰制作与安装 | 05B4
|  |  |  | 06 | 屋面工程 |  | 00 |  | 0600
|  |  |  | 06 |  | 基层与保护 | 01 | 找坡层和找平层 | 0601
|  |  |  | 06 |  |  | 02 | 隔汽层 | 0602
|  |  |  | 06 |  |  | 03 | 隔离层 | 0603
|  |  |  | 06 |  |  | 04 | 保护层 | 0604
|  |  |  | 06 |  | 保温与隔热 | 10 | 板状材料保温层 | 0610
|  |  |  | 06 |  |  | 11 | 纤维材料保温层 | 0611
|  |  |  | 06 |  |  | 12 | 喷涂硬泡聚氨酯保温层 | 0612
|  |  |  | 06 |  |  | 13 | 现浇泡沫混凝土保温层 | 0613
|  |  |  | 06 |  |  | 14 | 种植隔热层 | 0614
|  |  |  | 06 |  |  | 15 | 架空隔热层 | 0615
|  |  |  | 06 |  |  | 16 | 蓄水隔热层 | 0616
|  |  |  | 06 |  | 防水与密封 | 20 | 卷材防水层 | 0620
|  |  |  | 06 |  |  | 21 | 涂膜防水层 | 0621
|  |  |  | 06 |  |  | 22 | 复合防水层 | 0622
|  |  |  | 06 |  |  | 23 | 接缝密封防水 | 0623
|  |  |  | 06 |  | 瓦面与板面 | 30 | 烧结瓦和混凝土瓦铺装 | 0630
|  |  |  | 06 |  |  | 31 | 沥青瓦铺装 | 0631
|  |  |  | 06 |  |  | 32 | 金属板铺装 | 0632
|  |  |  | 06 |  |  | 33 | 玻璃采光顶铺装 | 0633
|  |  |  | 06 |  | 细部构造 | 40 | 檐口 | 0640
|  |  |  | 06 |  |  | 41 | 檐沟和天沟 | 0641
|  |  |  | 06 |  |  | 42 | 女儿墙和山墙 | 0642
|  |  |  | 06 |  |  | 43 | 水落口 | 0643
|  |  |  | 06 |  |  | 44 | 变形缝 | 0644
|  |  |  | 06 |  |  | 45 | 伸出屋面管道 | 0645
|  |  |  | 06 |  |  | 46 | 屋面出入口 | 0646
|  |  |  | 06 |  |  | 47 | 反梁过水孔 | 0647
|  |  |  | 06 |  |  | 48 | 设施基座 | 0648
|  |  |  | 06 |  |  | 49 | 屋脊 | 0649
|  |  |  | 06 |  |  | 4A | 屋顶窗 | 064A
|  |  |  | 07 | 建筑给排水及供暖工程 |  | 00 |  | 0700
|  |  |  | 07 |  | 室内给水系统安装工程 | 01 | 给水管道及配件安装 | 0701
|  |  |  | 07 |  |  | 02 | 给水设备安装 | 0702
|  |  |  | 07 |  |  | 03 | 防腐 | 0703
|  |  |  | 07 |  |  | 04 | 绝热 | 0704
|  |  |  | 07 |  |  | 05 | 管道冲洗、消毒 | 0705
|  |  |  | 07 |  |  | 06 | 试验与调试 | 0706
|  |  |  | 07 |  | 室内排水系统安装工程 | 10 | 排水管道及配件安装 | 0710
|  |  |  | 07 |  |  | 11 | 雨水管道及配件安装 | 0711
|  |  |  | 07 |  |  | 12 | 防腐 | 0712
|  |  |  | 07 |  |  | 13 | 试验与调试 | 0713
|  |  |  | 07 |  | 室内热水系统安装工程 | 20 | 管道及配件安装 | 0720
|  |  |  | 07 |  |  | 21 | 辅助设备安装 | 0721
|  |  |  | 07 |  |  | 22 | 防腐 | 0722
|  |  |  | 07 |  |  | 23 | 绝热 | 0723
|  |  |  | 07 |  |  | 24 | 试验与调试 | 0724
|  |  |  | 07 |  | 卫生器具安装工程 | 30 | 卫生器具安装 | 0730
|  |  |  | 07 |  |  | 31 | 卫生器具给水配件安装 | 0731
|  |  |  | 07 |  |  | 32 | 卫生器具排水管道安装 | 0732
|  |  |  | 07 |  |  | 33 | 试验与调试 | 0733
|  |  |  | 07 |  | 室内供暖系统安装工程 | 40 | 管道及配件安装 | 0740
|  |  |  | 07 |  |  | 41 | 辅助设备安装 | 0741
|  |  |  | 07 |  |  | 42 | 散热器安装 | 0742
|  |  |  | 07 |  |  | 43 | 低温热水地板辐射供暖系统安装 | 0743
|  |  |  | 07 |  |  | 44 | 电加热供暖系统安装 | 0744
|  |  |  | 07 |  |  | 45 | 燃气红外辐射供暖系统安装 | 0745
|  |  |  | 07 |  |  | 46 | 热风供暖系统安装 | 0746
|  |  |  | 07 |  |  | 47 | 热计量及调控装置安装 | 0747
|  |  |  | 07 |  |  | 48 | 试验及调试 | 0748
|  |  |  | 07 |  |  | 49 | 防腐 | 0749
|  |  |  | 07 |  |  | 4A | 绝热 | 074A
|  |  |  | 07 |  | 室外给水管网系统安装工程 | 50 | 给水管道安装 | 0750
|  |  |  | 07 |  |  | 51 | 试验与调试 | 0751
|  |  |  | 07 |  | 室外排水管网系统安装工程 | 60 | 排水管道安装 | 0760
|  |  |  | 07 |  |  | 61 | 排水管沟与井池 | 0761
|  |  |  | 07 |  |  | 62 | 试验与调试 | 0762
|  |  |  | 07 |  | 室外供热管网系统安装工程 | 70 | 管道及配件安装 | 0770
|  |  |  | 07 |  |  | 71 | 系统水压试验 | 0771
|  |  |  | 07 |  |  | 72 | 土建结构 | 0772
|  |  |  | 07 |  |  | 73 | 防腐 | 0773
|  |  |  | 07 |  |  | 74 | 绝热 | 0774
|  |  |  | 07 |  |  | 75 | 试验与调试 | 0775
|  |  |  | 07 |  | 建筑饮用水供水系统安装工程 | 80 | 管道及配件安装 | 0780
|  |  |  | 07 |  |  | 81 | 水处理设备及控制设施安装 | 0781
|  |  |  | 07 |  |  | 82 | 防腐 | 0782
|  |  |  | 07 |  |  | 83 | 绝热 | 0783
|  |  |  | 07 |  |  | 84 | 试验与调试 | 0784
|  |  |  | 07 |  | 建筑中水系统及雨水利用系统安装工程 | 90 | 建筑中水系统、雨水利用系统管道及配件安装 | 0790
|  |  |  | 07 |  |  | 91 | 水处理设备及控制设施安装 | 0791
|  |  |  | 07 |  |  | 92 | 防腐 | 0792
|  |  |  | 07 |  |  | 93 | 绝热 | 0793
|  |  |  | 07 |  |  | 94 | 试验与调试 | 0794
|  |  |  | 07 |  | 游泳池及公共浴池水系统安装工程 | A0 | 管道及配件系统安装 | 07A0
|  |  |  | 07 |  |  | A1 | 水处理设备及控制设施安装 | 07A1
|  |  |  | 07 |  |  | A2 | 防腐 | 07A2
|  |  |  | 07 |  |  | A3 | 绝热 | 07A3
|  |  |  | 07 |  |  | A4 | 试验与调试 | 07A4
|  |  |  | 07 |  | 水景喷泉系统安装工程 | B0 | 管道系统及配件安装 | 07B0
|  |  |  | 07 |  |  | B1 | 防腐 | 07B1
|  |  |  | 07 |  |  | B2 | 绝热 | 07B2
|  |  |  | 07 |  |  | B3 | 试验与调试 | 07B3
|  |  |  | 07 |  | 热源及辅助设备系统安装工程 | C0 | 锅炉安装 | 07C0
|  |  |  | 07 |  |  | C1 | 辅助设备及管道安装 | 07C1
|  |  |  | 07 |  |  | C2 | 安全附件安装 | 07C2
|  |  |  | 07 |  |  | C3 | 换热站安装 | 07C3
|  |  |  | 07 |  |  | C4 | 防腐 | 07C4
|  |  |  | 07 |  |  | C5 | 绝热 | 07C5
|  |  |  | 07 |  |  | C6 | 试验与调试 | 07C6
|  |  |  | 07 |  | 监测与控制仪表安装工程 | D0 | 检测仪器及仪表安装 | 07D0
|  |  |  | 07 |  |  | D1 | 试验与调试 | 07D1
|  |  |  | 08 | 建筑通风与空调安装工程 |  | 00 |  | 0800
|  |  |  | 08 |  | 送风系统安装工程 | 01 | 风管与配件制作 | 0801
|  |  |  | 08 |  |  | 02 | 部件制作 | 0802
|  |  |  | 08 |  |  | 03 | 风管系统安装 | 0803
|  |  |  | 08 |  |  | 04 | 风机与空气处理设备安装 | 0804
|  |  |  | 08 |  |  | 05 | 风管与设备防腐 | 0805
|  |  |  | 08 |  |  | 06 | 旋流风口、岗位送风口、织物（布）风管安装 | 0806
|  |  |  | 08 |  |  | 07 | 系统调试 | 0807
|  |  |  | 08 |  | 排风系统安装工程 | 10 | 风管与配件制作 | 0810
|  |  |  | 08 |  |  | 11 | 部件制作 | 0811
|  |  |  | 08 |  |  | 12 | 风管系统安装 | 0812
|  |  |  | 08 |  |  | 13 | 风机与空气处理设备安装 | 0813
|  |  |  | 08 |  |  | 14 | 风管与设备防腐 | 0814
|  |  |  | 08 |  |  | 15 | 吸风罩及其他空气处理设备安装 | 0815
|  |  |  | 08 |  |  | 16 | 厨房排风系统安装 | 0816
|  |  |  | 08 |  |  | 17 | 卫生间排风系统安装 | 0817
|  |  |  | 08 |  |  | 18 | 系统调试 | 0818
|  |  |  | 08 |  | 地下人防通风系统安装工程 | 20 | 风管与配件制作 | 0820
|  |  |  | 08 |  |  | 21 | 部件制作 | 0821
|  |  |  | 08 |  |  | 22 | 风管系统安装 | 0822
|  |  |  | 08 |  |  | 23 | 风机与空气处理设备安装 | 0823
|  |  |  | 08 |  |  | 24 | 过滤吸收器、防爆波活门、防爆超压排气活动等专用设备安装 | 0824
|  |  |  | 08 |  |  | 25 | 风管与设备防腐 | 0825
|  |  |  | 08 |  |  | 26 | 系统调试 | 0826
|  |  |  | 08 |  | 除尘系统安装工程 | 30 | 风管与配件制作 | 0830
|  |  |  | 08 |  |  | 31 | 部件制作 | 0831
|  |  |  | 08 |  |  | 32 | 风管系统安装 | 0832
|  |  |  | 08 |  |  | 33 | 风机与空气处理设备安装 | 0833
|  |  |  | 08 |  |  | 34 | 风管与设备防腐 | 0834
|  |  |  | 08 |  |  | 35 | 除尘器与排污设备安装 | 0835
|  |  |  | 08 |  |  | 36 | 吸尘罩安装 | 0836
|  |  |  | 08 |  |  | 37 | 高温风管绝热 | 0837
|  |  |  | 08 |  |  | 38 | 系统调试 | 0838
|  |  |  | 08 |  | 真空吸尘系统安装工程 | 40 | 风管与配件制作 | 0840
|  |  |  | 08 |  |  | 41 | 部件制作 | 0841
|  |  |  | 08 |  |  | 42 | 风管系统安装 | 0842
|  |  |  | 08 |  |  | 43 | 管道快速接口安装 | 0843
|  |  |  | 08 |  |  | 44 | 风机与滤尘设备安装 | 0844
|  |  |  | 08 |  |  | 45 | 风管与设备防腐 | 0845
|  |  |  | 08 |  |  | 46 | 系统压力试验及调试 | 0846
|  |  |  | 08 |  | 舒适性空调风系统安装工程 | 50 | 风管与配件制作 | 0850
|  |  |  | 08 |  |  | 51 | 部件制作 | 0851
|  |  |  | 08 |  |  | 52 | 风管系统安装 | 0852
|  |  |  | 08 |  |  | 53 | 风机与组合式空调机组安装 | 0853
|  |  |  | 08 |  |  | 54 | 消声器、静电除尘器、换热器、紫外线灭菌器等设备安装 | 0854
|  |  |  | 08 |  |  | 55 | 风机盘管、变风量与定风量送风装置、喷流喷口等末端设备安装 | 0855
|  |  |  | 08 |  |  | 56 | 风管与设备绝热 | 0856
|  |  |  | 08 |  |  | 57 | 系统调试 | 0857
|  |  |  | 08 |  | 恒温恒湿空调系统安装工程 | 60 | 风管与配件制作 | 0860
|  |  |  | 08 |  |  | 61 | 部件制作 | 0861
|  |  |  | 08 |  |  | 62 | 风管系统安装 | 0862
|  |  |  | 08 |  |  | 63 | 风机与组合式空调机组安装 | 0863
|  |  |  | 08 |  |  | 64 | 电加热器、加湿器等设备安装 | 0864
|  |  |  | 08 |  |  | 65 | 精密空调机组安装 | 0865
|  |  |  | 08 |  |  | 66 | 风管与设备绝热 | 0866
|  |  |  | 08 |  |  | 67 | 系统调试 | 0867
|  |  |  | 08 |  | 净化空调系统安装工程 | 70 | 风管与配件制作 | 0870
|  |  |  | 08 |  |  | 71 | 部件制作 | 0871
|  |  |  | 08 |  |  | 72 | 风管系统安装 | 0872
|  |  |  | 08 |  |  | 73 | 风机与净化空调机组安装 | 0873
|  |  |  | 08 |  |  | 74 | 消声器、换热器等设备安装 | 0874
|  |  |  | 08 |  |  | 75 | 中、高效过滤器及风机过滤器机组等末端设备安装 | 0875
|  |  |  | 08 |  |  | 76 | 风管与设备绝热 | 0876
|  |  |  | 08 |  |  | 77 | 洁净度测试 | 0877
|  |  |  | 08 |  |  | 78 | 系统调试 | 0878
|  |  |  | 08 |  | 空调（冷、热）水系统安装工程 | 80 | 管道系统及部件安装 | 0880
|  |  |  | 08 |  |  | 81 | 水泵及附属设备安装 | 0881
|  |  |  | 08 |  |  | 82 | 管道冲洗与管内防腐 | 0882
|  |  |  | 08 |  |  | 83 | 板式热交换器 | 0883
|  |  |  | 08 |  |  | 84 | 辐射板及辐射供热、供冷地埋管安装 | 0884
|  |  |  | 08 |  |  | 85 | 热泵机组设备安装 | 0885
|  |  |  | 08 |  |  | 86 | 管道、设备防腐与绝热 | 0886
|  |  |  | 08 |  |  | 87 | 系统压力试验及调试 | 0887
|  |  |  | 08 |  | 冷却水系统安装工程 | 90 | 管道系统及部件安装 | 0890
|  |  |  | 08 |  |  | 91 | 水泵及附属设备安装 | 0891
|  |  |  | 08 |  |  | 92 | 管道冲洗与管内防腐 | 0892
|  |  |  | 08 |  |  | 93 | 冷却塔与水处理设备安装 | 0893
|  |  |  | 08 |  |  | 94 | 防冻伴热设备安装 | 0894
|  |  |  | 08 |  |  | 95 | 管道、设备防腐与绝热 | 0895
|  |  |  | 08 |  |  | 96 | 系统压力试验及调试 | 0896
|  |  |  | 08 |  | 冷凝水系统安装工程 | A0 | 管道系统及部件安装 | 08A0
|  |  |  | 08 |  |  | A1 | 水泵及附属设备安装 | 08A1
|  |  |  | 08 |  |  | A2 | 管道、设备防腐与绝热 | 08A2
|  |  |  | 08 |  |  | A3 | 管道冲洗 | 08A3
|  |  |  | 08 |  |  | A4 | 系统灌水渗漏及排放试验 | 08A4
|  |  |  | 08 |  | 压缩式制冷（热）设备安装工程 | B0 | 制冷机组及附属设备安装 | 08B0
|  |  |  | 08 |  |  | B1 | 制冷剂管道及部件安装 | 08B1
|  |  |  | 08 |  |  | B2 | 制冷剂灌注 | 08B2
|  |  |  | 08 |  |  | B3 | 管道、设备防腐与绝热 | 08B3
|  |  |  | 08 |  |  | B4 | 系统压力试验及调试 | 08B4
|  |  |  | 08 |  | 吸收式制冷（热）设备安装工程 | C0 | 制冷机组及附属设备安装 | 08C0
|  |  |  | 08 |  |  | C1 | 系统真空试验 | 08C1
|  |  |  | 08 |  |  | C2 | 溴化锂溶液加灌 | 08C2
|  |  |  | 08 |  |  | C3 | 蒸汽管道系统安装 | 08C3
|  |  |  | 08 |  |  | C4 | 燃气或燃油设备安装 | 08C4
|  |  |  | 08 |  |  | C5 | 管道、设备防腐与绝热 | 08C5
|  |  |  | 08 |  |  | C6 | 系统压力试验及调试 | 08C6
|  |  |  | 08 |  | 多联机（热泵）空调系统安装工程 | D0 | 室外机组安装 | 08D0
|  |  |  | 08 |  |  | D1 | 室内机组安装 | 08D1
|  |  |  | 08 |  |  | D2 | 制冷剂管路连接及控制开关安装 | 08D2
|  |  |  | 08 |  |  | D3 | 风管安装 | 08D3
|  |  |  | 08 |  |  | D4 | 冷凝水管道安装 | 08D4
|  |  |  | 08 |  |  | D5 | 制冷剂灌注 | 08D5
|  |  |  | 08 |  |  | D6 | 系统压力试验及调试 | 08D6
|  |  |  | 08 |  | 太阳能供暖空调系统安装工程 | E0 | 太阳能集热器安装 | 08E0
|  |  |  | 08 |  |  | E1 | 其他辅助能源、换热设备安装 | 08E1
|  |  |  | 08 |  |  | E2 | 蓄能水箱 | 08E2
|  |  |  | 08 |  |  | E3 | 管道及配件安装 | 08E3
|  |  |  | 08 |  |  | E4 | 低温热水地板辐射采暖系统安装 | 08E4
|  |  |  | 08 |  |  | E5 | 管道、设备防腐与绝热 | 08E5
|  |  |  | 08 |  |  | E6 | 系统压力试验及调试 | 08E6
|  |  |  | 08 |  | 设备自控系统安装工程 | F0 | 温度、压力与流量传感器安装 | 08F0
|  |  |  | 08 |  |  | F1 | 执行机构安装调试 | 08F1
|  |  |  | 08 |  |  | F2 | 防排烟系统功能测试 | 08F2
|  |  |  | 08 |  |  | F3 | 自动控制及系统智能控制软件调试 | 08F3
|  |  |  | 08 |  | 防排烟系统安装工程 | G0 | 风管与配件制作 | 08G0
|  |  |  | 08 |  |  | G1 | 部件制作 | 08G1
|  |  |  | 08 |  |  | G2 | 风管系统安装 | 08G2
|  |  |  | 08 |  |  | G3 | 风机与空气处理设备安装 | 08G3
|  |  |  | 08 |  |  | G4 | 风管与设备防腐 | 08G4
|  |  |  | 08 |  |  | G5 | 排烟风阀（口）、常闭正压封口、防火风管安装 | 08G5
|  |  |  | 08 |  |  | G6 | 系统调试 | 08G6
|  |  |  | 08 |  | 土壤源热泵换热系统安装工程 | H0 | 管道系统及部件安装 | 08H0
|  |  |  | 08 |  |  | H1 | 水泵及附属设备安装 | 08H1
|  |  |  | 08 |  |  | H2 | 管道冲洗与管内防腐 | 08H2
|  |  |  | 08 |  |  | H3 | 埋地换热系统及管网安装 | 08H3
|  |  |  | 08 |  |  | H4 | 管道、设备防腐与绝热 | 08H4
|  |  |  | 08 |  |  | H5 | 系统压力试验及调试 | 08H5
|  |  |  | 08 |  | 水源热泵换热系统安装工程 | I0 | 管道系统及部件安装 | 08I0
|  |  |  | 08 |  |  | I1 | 水泵及附属设备安装 | 08I1
|  |  |  | 08 |  |  | I2 | 管道冲洗与管内防腐 | 08I2
|  |  |  | 08 |  |  | I3 | 地表水源换热管及管网安装 | 08I3
|  |  |  | 08 |  |  | I4 | 除垢设备安装 | 08I4
|  |  |  | 08 |  |  | I5 | 管道、设备防腐与绝热 | 08I5
|  |  |  | 08 |  |  | I6 | 系统压力试验及调试 | 08I6
|  |  |  | 08 |  | 蓄能系统安装工程 | J0 | 管道系统及部件安装 | 08J0
|  |  |  | 08 |  |  | J1 | 水泵及附属设备安装 | 08J1
|  |  |  | 08 |  |  | J2 | 管道冲洗与管内防腐 | 08J2
|  |  |  | 08 |  |  | J3 | 蓄水罐和蓄冰槽安装 | 08J3
|  |  |  | 08 |  |  | J4 | 管道、设备防腐与绝热 | 08J4
|  |  |  | 09 | 建筑节能工程 |  | 00 |  | 0900
|  |  |  | 09 |  | 围护结构节能工程 | 01 | 墙体节能工程 | 0901
|  |  |  | 09 |  |  | 02 | 幕墙节能工程 | 0902
|  |  |  | 09 |  |  | 03 | 门窗节能工程 | 0903
|  |  |  | 09 |  |  | 04 | 屋面节能工程 | 0904
|  |  |  | 09 |  |  | 05 | 地面节能工程 | 0905
|  |  |  | 09 |  | 供暖空调节能工程 | 10 | 供暖节能工程 | 0910
|  |  |  | 09 |  |  | 11 | 通风与空调节能工程 | 0911
|  |  |  | 09 |  |  | 12 | 冷热源及管网节能工程 | 0912
|  |  |  | 09 |  | 配电照明节能工程 | 20 | 配电与照明节能工程 | 0920
|  |  |  | 09 |  | 监测控制节能工程 | 30 | 监测与控制节能工程 | 0930
|  |  |  | 09 |  | 可再生能源节能工程 | 40 | 地源热泵换热系统节能工程 | 0940
|  |  |  | 09 |  |  | 41 | 太阳能光热系统节能工程 | 0941
|  |  |  | 09 |  |  | 42 | 太阳能光伏节能工程 | 0942
|  |  |  | 09 |  |  | J5 | 系统压力试验及调试 | 09J5
|  |  |  | 10 | 电梯安装工程 |  | 00 |  | 1000
|  |  |  | 10 |  | 电动的曳引式或强制式电梯安装工程 | 01 | 设备进场验收 | 1001
|  |  |  | 10 |  |  | 02 | 土建交接检验 | 1002
|  |  |  | 10 |  |  | 03 | 驱动主机 | 1003
|  |  |  | 10 |  |  | 04 | 导轨 | 1004
|  |  |  | 10 |  |  | 05 | 门系统 | 1005
|  |  |  | 10 |  |  | 06 | 轿厢 | 1006
|  |  |  | 10 |  |  | 07 | 对重 | 1007
|  |  |  | 10 |  |  | 08 | 安全部件 | 1008
|  |  |  | 10 |  |  | 09 | 悬挂装置 | 1009
|  |  |  | 10 |  |  | 0A | 随行电缆 | 100A
|  |  |  | 10 |  |  | 0B | 补偿装置 | 100B
|  |  |  | 10 |  |  | 0C | 电气装置 | 100C
|  |  |  | 10 |  |  | 0D | 整机安装验收 | 100D
|  |  |  | 10 |  | 液压电梯安装工程 | 10 | 设备进场验收 | 1010
|  |  |  | 10 |  |  | 11 | 土建交接检验 | 1011
|  |  |  | 10 |  |  | 12 | 液压系统 | 1012
|  |  |  | 10 |  |  | 13 | 导轨 | 1013
|  |  |  | 10 |  |  | 14 | 门系统 | 1014
|  |  |  | 10 |  |  | 15 | 轿厢 | 1015
|  |  |  | 10 |  |  | 16 | 对重 | 1016
|  |  |  | 10 |  |  | 17 | 安全部件 | 1017
|  |  |  | 10 |  |  | 18 | 悬挂装置 | 1018
|  |  |  | 10 |  |  | 19 | 随行电缆 | 1019
|  |  |  | 10 |  |  | 1A | 补偿装置 | 101A
|  |  |  | 10 |  |  | 1B | 电气装置 | 101B
|  |  |  | 10 |  |  | 1C | 整机安装验收 | 101C
|  |  |  | 10 |  | 自动扶梯、自动人行道安装工程 | 20 | 设备进场验收 | 1020
|  |  |  | 10 |  |  | 21 | 土建交接检验 | 1021
|  |  |  | 10 |  |  | 22 | 整机安装验收 | 1022
|  |  |  | 11 | 智能建筑安装工程 |  | 00 |  | 1100
|  |  |  | 11 |  | 智能化集成系统安装工程 | 01 | 设备安装 | 1101
|  |  |  | 11 |  |  | 02 | 软件安装 | 1102
|  |  |  | 11 |  |  | 03 | 接口及系统调试 | 1103
|  |  |  | 11 |  |  | 04 | 试运行 | 1104
|  |  |  | 11 |  | 信息接入系统安装工程 | 10 | 安装场地检查 | 1110
|  |  |  | 11 |  | 信息网络系统安装工程 | 20 | 计算机网络设备安装 | 1120
|  |  |  | 11 |  |  | 21 | 计算机网络软件安装 | 1121
|  |  |  | 11 |  |  | 22 | 网络安全设备安装 | 1122
|  |  |  | 11 |  |  | 23 | 网络安全软件安装 | 1123
|  |  |  | 11 |  |  | 24 | 系统调试 | 1124
|  |  |  | 11 |  |  | 25 | 试运行 | 1125
|  |  |  | 11 |  | 综合布线系统安装工程 | 30 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 1130
|  |  |  | 11 |  |  | 31 | 线缆敷设 | 1131
|  |  |  | 11 |  |  | 32 | 机柜、机架、配线架安装 | 1132
|  |  |  | 11 |  |  | 33 | 信息插座安装 | 1133
|  |  |  | 11 |  |  | 34 | 链路或信道测试 | 1134
|  |  |  | 11 |  |  | 35 | 软件安装 | 1135
|  |  |  | 11 |  |  | 36 | 系统调试 | 1136
|  |  |  | 11 |  |  | 37 | 试运行 | 1137
|  |  |  | 11 |  | 公共广播系统安装工程 | 40 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 1140
|  |  |  | 11 |  |  | 41 | 线缆敷设 | 1141
|  |  |  | 11 |  |  | 42 | 设备安装 | 1142
|  |  |  | 11 |  |  | 43 | 软件安装 | 1143
|  |  |  | 11 |  |  | 44 | 系统调试 | 1144
|  |  |  | 11 |  |  | 45 | 试运行 | 1145
|  |  |  | 11 |  | 会议系统安装工程 | 50 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 1150
|  |  |  | 11 |  |  | 51 | 线缆敷设 | 1151
|  |  |  | 11 |  |  | 52 | 设备安装 | 1152
|  |  |  | 11 |  |  | 53 | 软件安装 | 1153
|  |  |  | 11 |  |  | 54 | 系统调试 | 1154
|  |  |  | 11 |  |  | 55 | 试运行 | 1155
|  |  |  | 11 |  | 信息导引及发布系统安装工程 | 60 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 1160
|  |  |  | 11 |  |  | 61 | 线缆敷设 | 1161
|  |  |  | 11 |  |  | 62 | 显示设备安装 | 1162
|  |  |  | 11 |  |  | 63 | 机房设备安装 | 1163
|  |  |  | 11 |  |  | 64 | 软件安装 | 1164
|  |  |  | 11 |  |  | 65 | 系统调试 | 1165
|  |  |  | 11 |  |  | 66 | 试运行 | 1166
|  |  |  | 11 |  | 时钟系统安装工程 | 70 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 1170
|  |  |  | 11 |  |  | 71 | 线缆敷设 | 1171
|  |  |  | 11 |  |  | 72 | 设备安装 | 1172
|  |  |  | 11 |  |  | 73 | 软件安装 | 1173
|  |  |  | 11 |  |  | 74 | 系统调试 | 1174
|  |  |  | 11 |  |  | 75 | 试运行 | 1175
|  |  |  | 11 |  | 信息化应用系统安装工程 | 80 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 1180
|  |  |  | 11 |  |  | 81 | 线缆敷设 | 1181
|  |  |  | 11 |  |  | 82 | 设备安装 | 1182
|  |  |  | 11 |  |  | 83 | 软件安装 | 1183
|  |  |  | 11 |  |  | 84 | 系统调试 | 1184
|  |  |  | 11 |  |  | 85 | 试运行 | 1185
|  |  |  | 11 |  | 应急响应系统系统安装工程 | 90 | 设备安装 | 1190
|  |  |  | 11 |  |  | 91 | 软件安装 | 1191
|  |  |  | 11 |  |  | 92 | 系统调试 | 1192
|  |  |  | 11 |  |  | 93 | 试运行 | 1193
|  |  |  | 11 |  | 安全防范技术系统安装工程 | A0 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 11A0
|  |  |  | 11 |  |  | A1 | 线缆敷设 | 11A1
|  |  |  | 11 |  |  | A2 | 设备安装 | 11A2
|  |  |  | 11 |  |  | A3 | 软件安装 | 11A3
|  |  |  | 11 |  |  | A4 | 系统调试 | 11A4
|  |  |  | 11 |  |  | A5 | 试运行 | 11A5
|  |  |  | 11 |  | 设备监控系统安装工程 | B0 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 11B0
|  |  |  | 11 |  |  | B1 | 线缆敷设 | 11B1
|  |  |  | 11 |  |  | B2 | 传感器安装 | 11B2
|  |  |  | 11 |  |  | B3 | 执行器安装 | 11B3
|  |  |  | 11 |  |  | B4 | 控制器、箱安装 | 11B4
|  |  |  | 11 |  |  | B5 | 中央管理工作站和操作分站设备安装 | 11B5
|  |  |  | 11 |  |  | B6 | 软件安装 | 11B6
|  |  |  | 11 |  |  | B7 | 系统调试 | 11B7
|  |  |  | 11 |  |  | B8 | 试运行 | 11B8
|  |  |  | 11 |  | 机房工程 | C0 | 供配电系统 | 11C0
|  |  |  | 11 |  |  | C1 | 防雷与接地系统 | 11C1
|  |  |  | 11 |  |  | C2 | 空气调节系统 | 11C2
|  |  |  | 11 |  |  | C3 | 给水排水系统 | 11C3
|  |  |  | 11 |  |  | C4 | 综合布线系统 | 11C4
|  |  |  | 11 |  |  | C5 | 监控与安全防范系统 | 11C5
|  |  |  | 11 |  |  | C6 | 消防系统 | 11C6
|  |  |  | 11 |  |  | C7 | 室内装饰装修 | 11C7
|  |  |  | 11 |  |  | C8 | 电磁屏蔽 | 11C8
|  |  |  | 11 |  |  | C9 | 系统调试 | 11C9
|  |  |  | 11 |  |  | CA | 试运行 | 11CA
|  |  |  | 11 |  | 防雷与接地安装工程 | D0 | 接地装置 | 11D0
|  |  |  | 11 |  |  | D1 | 接地线 | 11D1
|  |  |  | 11 |  |  | D2 | 等电位联结 | 11D2
|  |  |  | 11 |  |  | D3 | 屏蔽设施 | 11D3
|  |  |  | 11 |  |  | D4 | 电涌保护器 | 11D4
|  |  |  | 11 |  |  | D5 | 线缆敷设 | 11D5
|  |  |  | 11 |  |  | D6 | 系统调试 | 11D6
|  |  |  | 11 |  |  | D7 | 试运行 | 11D7
|  |  |  | 11 |  | 入侵和紧急报警系统安装工程 | E0 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 11E0
|  |  |  | 11 |  |  | E1 | 线缆敷设 | 11E1
|  |  |  | 11 |  |  | E2 | 设备安装 | 11E2
|  |  |  | 11 |  |  | E3 | 软件安装 | 11E3
|  |  |  | 11 |  |  | E4 | 系统调试 | 11E4
|  |  |  | 11 |  |  | E5 | 试运行 | 11E5
|  |  |  | 11 |  | 出入口控制系统安装工程 | F0 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 11F0
|  |  |  | 11 |  |  | F1 | 线缆敷设 | 11F1
|  |  |  | 11 |  |  | F2 | 设备安装 | 11F2
|  |  |  | 11 |  |  | F3 | 软件安装 | 11F3
|  |  |  | 11 |  |  | F4 | 系统调试 | 11F4
|  |  |  | 11 |  |  | F5 | 试运行 | 11F5
|  |  |  | 11 |  | 停车库（场）安全管理系统安装工程 | G0 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 11G0
|  |  |  | 11 |  |  | G1 | 线缆敷设 | 11G1
|  |  |  | 11 |  |  | G2 | 设备安装 | 11G2
|  |  |  | 11 |  |  | G3 | 软件安装 | 11G3
|  |  |  | 11 |  |  | G4 | 系统调试 | 11G4
|  |  |  | 11 |  |  | G5 | 试运行 | 11G5
|  |  |  | 11 |  | 防爆安全检查系统安装工程 | H0 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 11H0
|  |  |  | 11 |  |  | H1 | 线缆敷设 | 11H1
|  |  |  | 11 |  |  | H2 | 设备安装 | 11H2
|  |  |  | 11 |  |  | H3 | 软件安装 | 11H3
|  |  |  | 11 |  |  | H4 | 系统调试 | 11H4
|  |  |  | 11 |  |  | H5 | 试运行 | 11H5
|  |  |  | 11 |  | 电子巡查系统安装工程 | I0 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 11I0
|  |  |  | 11 |  |  | I1 | 线缆敷设 | 11I1
|  |  |  | 11 |  |  | I2 | 设备安装 | 11I2
|  |  |  | 11 |  |  | I3 | 软件安装 | 11I3
|  |  |  | 11 |  |  | I4 | 系统调试 | 11I4
|  |  |  | 11 |  |  | I5 | 试运行 | 11I5
|  |  |  | 11 |  | 楼宇对讲系统安装工程 | J0 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 11J0
|  |  |  | 11 |  |  | J1 | 线缆敷设 | 11J1
|  |  |  | 11 |  |  | J2 | 设备安装 | 11J2
|  |  |  | 11 |  |  | J3 | 软件安装 | 11J3
|  |  |  | 11 |  |  | J4 | 系统调试 | 11J4
|  |  |  | 11 |  |  | J5 | 试运行 | 11J5
|  |  |  | 11 |  | 安全防范管理平台安装工程 | K0 | 设备安装 | 11K0
|  |  |  | 11 |  |  | K1 | 软件安装 | 11K1
|  |  |  | 11 |  |  | K2 | 系统调试 | 11K2
|  |  |  | 11 |  |  | K3 | 试运行 | 11K3
|  |  |  | 12 | 道路工程 |  | 00 |  | 1200
|  |  |  | 12 |  | 水泥混凝土路面工程 | 01 | 土方路基 | 1201
|  |  |  | 12 |  |  | 02 | 石方路基 | 1202
|  |  |  | 12 |  |  | 03 | 路肩 | 1203
|  |  |  | 12 |  |  | 04 | 稳定土基层 | 1204
|  |  |  | 12 |  |  | 05 | 级配石基层 | 1205
|  |  |  | 12 |  |  | 06 | 水泥混凝土面层 | 1206
|  |  |  | 12 |  | 沥青混凝土路面工程 | 10 | 土方路基 | 1210
|  |  |  | 12 |  |  | 11 | 石方路基 | 1211
|  |  |  | 12 |  |  | 12 | 路肩 | 1212
|  |  |  | 12 |  |  | 13 | 稳定土基层 | 1213
|  |  |  | 12 |  |  | 14 | 级配石基层 | 1214
|  |  |  | 12 |  |  | 15 | 沥青碎石基层 | 1215
|  |  |  | 12 |  |  | 16 | 沥青贯入式碎石基层 | 1216
|  |  |  | 12 |  |  | 17 | 沥青混凝土面层 | 1217
|  |  |  | 12 |  | 人行道及附属工程 | 20 | 人行道基层 | 1220
|  |  |  | 12 |  |  | 21 | 沥青混凝土人行道面层 | 1221
|  |  |  | 12 |  |  | 22 | 路面砖 | 1222
|  |  |  | 12 |  |  | 23 | 石材人行道面层 | 1223
|  |  |  | 12 |  |  | 24 | 路缘石 | 1224
|  |  |  | 12 |  |  | 25 | 雨支管与雨水水口 | 1225
|  |  |  | 12 |  |  | 26 | 排水沟 | 1226
|  |  |  | 12 |  |  | 27 | 截水沟 | 1227
|  |  |  | 13 | 地面工程 |  | 00 |  | 1300
|  |  |  | 13 |  | 混凝土地面工程 | 01 | 基层铺设 | 1301
|  |  |  | 13 |  |  | 02 | 面层铺设 | 1302
|  |  |  | 13 |  | 沥青地面工程 | 10 | 基层铺设 | 1310
|  |  |  | 13 |  |  | 11 | 面层铺设 | 1311
|  |  |  | 13 |  | 板块地面工程 | 20 | 基层铺设 | 1320
|  |  |  | 13 |  |  | 21 | 面层铺设 | 1321
|  |  |  | 13 |  | 不发火地面工程 | 30 | 基层铺设 | 1330
|  |  |  | 13 |  |  | 31 | 面层铺设 | 1331
|  |  |  | 13 |  | 防腐地面工程 | 40 | 基层铺设 | 1340
|  |  |  | 13 |  |  | 41 | 面层铺设 | 1341
|  |  |  | 13 |  | 碎石地面工程 | 50 | 基层铺设 | 1350
|  |  |  | 13 |  |  | 51 | 面层铺设 | 1351
|  |  |  | 14 | 附属建构筑物 |  | 00 |  | 1400
|  |  |  | 14 |  | 防火堤 | 01 | 砖石堤 | 1401
|  |  |  | 14 |  |  | 02 | 钢筋混凝土堤 | 1402
|  |  |  | 14 |  |  | 03 | 防火涂料 | 1403
|  |  |  | 14 |  | 混凝土围堰 | 10 | 现浇混凝土围堰 | 1410
|  |  |  | 14 |  |  | 11 | 预制混凝土围堰 | 1411
|  |  |  | 14 |  | 沟槽 | 20 | 砖石沟槽 | 1420
|  |  |  | 14 |  |  | 22 | 混凝土沟槽 | 1422
|  |  |  | 14 |  | 挡土墙 | 30 | 砌体挡土墙 | 1430
|  |  |  | 14 |  |  | 31 | 混凝土挡土墙 | 1431
|  |  |  | 14 |  | 护坡 | 40 | 砌体护坡 | 1440
|  |  |  | 14 |  |  | 41 | 混凝土护坡 | 1441
|  |  |  | 14 |  |  | 42 | 植草护坡 | 1442
|  |  |  | 14 |  | 涵洞 | 50 | 钢筋混凝土涵管 | 1450
|  |  |  | 14 |  |  | 51 | 涵洞 | 1451
|  |  |  | 14 |  | 跨越设施 | 60 | 跨越桥 | 1460
|  |  |  | 14 |  |  | 61 | 跨越梯 | 1461
|  |  |  | 14 |  |  | 62 | 台阶踏步 | 1462
|  |  |  | 14 |  | 围墙 | 70 | 砌体围墙 | 1470
|  |  |  | 14 |  |  | 71 | 栏杆围墙 | 1471
|  |  |  | 14 |  | 大门 | 80 | 大门 | 1480
|  |  |  | 14 |  | 绿化 | 90 | 绿化 | 1490
|  |  |  | 15 | 钢结构安装工程 |  | 00 |  | 1500
|  |  |  | 15 |  |  | 01 | 钢结构焊接 | 1501
|  |  |  | 15 |  |  | 02 | 坚固件连接 | 1502
|  |  |  | 15 |  |  | 03 | 钢零部件加工 | 1503
|  |  |  | 15 |  |  | 04 | 钢构件组装及预拼装 | 1504
|  |  |  | 15 |  |  | 05 | 单层钢结构安装 | 1505
|  |  |  | 15 |  |  | 06 | 多层及高层钢结构安装 | 1506
|  |  |  | 15 |  |  | 07 | 钢管结构安装 | 1507
|  |  |  | 15 |  |  | 08 | 预应力钢索和膜结构 | 1508
|  |  |  | 15 |  |  | 09 | 压型金属板 | 1509
|  |  |  | 15 |  |  | 10 | 防腐涂料涂装 | 1510
|  |  |  | 16 | 设备安装工程 |  | 00 |  | 1600
|  |  |  | 16 |  | 工厂制造常压静设备安装工程 | 01 | 反应器设备安装工程 | 1601
|  |  |  | 16 |  |  | 02 | 塔器设备安装工程 | 1602
|  |  |  | 16 |  |  | 03 | 储罐设备安装工程 | 1603
|  |  |  | 16 |  |  | 04 | 气柜设备安装工程 | 1604
|  |  |  | 16 |  |  | 05 | 容器、槽设备安装工程 | 1605
|  |  |  | 16 |  |  | 06 | 料斗贮斗料仓安装工程 | 1606
|  |  |  | 16 |  |  | 07 | 烟囱排气筒设备安装工程 | 1607
|  |  |  | 16 |  | 工厂制造压力静设备安装工程 | 10 | 反应器设备安装工程 | 1610
|  |  |  | 16 |  |  | 11 | 塔器设备安装工程 | 1611
|  |  |  | 16 |  |  | 12 | 储罐设备安装工程 | 1612
|  |  |  | 16 |  |  | 13 | 气柜设备安装工程 | 1613
|  |  |  | 16 |  |  | 14 | 容器、槽设备安装工程 | 1614
|  |  |  | 16 |  |  | 15 | 料斗贮斗料仓安装工程 | 1615
|  |  |  | 16 |  |  | 16 | 烟囱排气筒设备安装工程 | 1616
|  |  |  | 16 |  | 现场制造常压静设备安装工程 | 20 | 反应器设备安装工程 | 1620
|  |  |  | 16 |  |  | 21 | 塔器设备安装工程 | 1621
|  |  |  | 16 |  |  | 22 | 储罐设备安装工程 | 1622
|  |  |  | 16 |  |  | 23 | 气柜设备安装工程 | 1623
|  |  |  | 16 |  |  | 24 | 容器、槽设备安装工程 | 1624
|  |  |  | 16 |  |  | 25 | 料斗贮斗料仓安装工程 | 1625
|  |  |  | 16 |  |  | 26 | 烟囱排气筒设备安装工程 | 1626
|  |  |  | 16 |  | 现场制造压力静设备安装工程 | 30 | 反应器设备安装工程 | 1630
|  |  |  | 16 |  |  | 31 | 塔器设备安装工程 | 1631
|  |  |  | 16 |  |  | 32 | 储罐设备安装工程 | 1632
|  |  |  | 16 |  |  | 33 | 气柜设备安装工程 | 1633
|  |  |  | 16 |  |  | 34 | 容器、槽设备安装工程 | 1634
|  |  |  | 16 |  |  | 35 | 料斗贮斗料仓安装工程 | 1635
|  |  |  | 16 |  |  | 36 | 烟囱排气筒设备安装工程 | 1636
|  |  |  | 16 |  | 机泵设备安装工程 | 40 | 泵设备安装工程 | 1640
|  |  |  | 16 |  |  | 41 | 风机设备安装工程 | 1641
|  |  |  | 16 |  |  | 42 | 压缩机及汽轮机设备安装工程 | 1642
|  |  |  | 16 |  |  | 43 | 膨胀机设备安装工程 | 1643
|  |  |  | 16 |  | 换热设备安装工程 | 50 | 换热器设备安装工程 | 1650
|  |  |  | 16 |  |  | 51 | 空冷设备安装工程 | 1651
|  |  |  | 16 |  |  | 52 | 工业炉设备安装工程 | 1652
|  |  |  | 16 |  |  | 53 | 废热锅炉设备安装工程 | 1653
|  |  |  | 16 |  |  | 54 | 锅炉设备安装工程 | 1654
|  |  |  | 16 |  |  | 55 | 电加热器设备安装工程 | 1655
|  |  |  | 16 |  | 粉体设备安装工程 | 60 | 干燥器设备安装工程 | 1660
|  |  |  | 16 |  |  | 61 | 造粒机设备安装工程 | 1661
|  |  |  | 16 |  |  | 62 | 磨碎机设备安装工程 | 1662
|  |  |  | 16 |  | 搅拌设备安装工程 | 70 | 搅拌器设备安装工程 | 1670
|  |  |  | 16 |  |  | 71 | 刮泥机、淤泥浓缩机设备安装工程 | 1671
|  |  |  | 16 |  | 其他设备安装工程 | 80 | 喷射器设备安装工程 | 1680
|  |  |  | 16 |  |  | 81 | 混合器设备安装工程 | 1681
|  |  |  | 16 |  |  | 82 | 装卸臂设备安装工程 | 1682
|  |  |  | 16 |  |  | 83 | 发电机设备安装工程 | 1683
|  |  |  | 16 |  |  | 84 | 起重运输机设备安装工程 | 1684
|  |  |  | 16 |  |  | 85 | 分离器机设备安装工程 | 1685
|  |  |  | 16 |  |  | 86 | 计量称设备安装工程 | 1686
|  |  |  | 16 |  |  | 87 | 火炬设备安装工程 | 1687
|  |  |  | 16 |  |  | 88 | 其它非定型设备安装工程 | 1688
|  |  |  | 16 |  |  | 89 | 其它定型设备安装工程 | 1689
|  |  |  | 17 | 管道安装工程 |  | 00 |  | 1700
|  |  |  | 17 |  | 工艺管道安装工程 | 01 | XX系统管道安装 | 1701
|  |  |  | 17 |  |  | 02 | …… | 1702
|  |  |  | 17 |  | 给水管道安装工程 | 10 | 生产给水系统管道安装 | 1710
|  |  |  | 17 |  |  | 11 | 生活给水系统管道安装 | 1711
|  |  |  | 17 |  |  | 12 | 循环冷却水给水管道安装 | 1712
|  |  |  | 17 |  |  | 13 | 冷冻水A给水管道安装 | 1713
|  |  |  | 17 |  |  | 14 | 冷冻水B给水管道安装 | 1714
|  |  |  | 17 |  |  | 15 | …… | 1715
|  |  |  | 17 |  | 排水管道安装工程 | 20 | 循环冷却水回水管道安装 | 1720
|  |  |  | 17 |  |  | 21 | 冷冻水A回水管道安装 | 1721
|  |  |  | 17 |  |  | 22 | 冷冻水B回水管道安装 | 1722
|  |  |  | 17 |  |  | 23 | 生产污水排水管道安装 | 1723
|  |  |  | 17 |  |  | 24 | 生活污水系统管道安装 | 1724
|  |  |  | 17 |  |  | 25 | 初期雨水系统管道安装 | 1725
|  |  |  | 17 |  |  | 26 | 清洁雨水系统管道安装 | 1726
|  |  |  | 17 |  |  | 27 | …… | 1727
|  |  |  | 18 | 仪表安装工程 |  | 00 |  | 1800
|  |  |  | 18 |  | 控制室外仪表工程 | 01 | 仪表盘柜箱安装 | 1801
|  |  |  | 18 |  |  | 02 | 仪表设备安装 | 1802
|  |  |  | 18 |  |  | 03 | 仪表线路安装 | 1803
|  |  |  | 18 |  |  | 04 | 仪表管道安装 | 1804
|  |  |  | 18 |  |  | 05 | 仪表脱脂 | 1805
|  |  |  | 18 |  |  | 06 | 仪表接地安装 | 1806
|  |  |  | 18 |  |  | 07 | 仪表防护 | 1807
|  |  |  | 18 |  |  | 08 | 仪表试验 | 1808
|  |  |  | 18 |  | 控制室仪表工程 | 10 | 电源设备安装 | 1810
|  |  |  | 18 |  |  | 11 | 仪表盘柜安装 | 1811
|  |  |  | 18 |  |  | 12 | 仪表线路安装 | 1812
|  |  |  | 18 |  |  | 13 | 仪表接地安装 | 1813
|  |  |  | 18 |  |  | 14 | 仪表回路试验 | 1814
|  |  |  | 18 |  |  | 15 | 仪表系统试验 | 1815
|  |  |  | 18 |  |  | 16 | 系统硬件安装 | 1816
|  |  |  | 18 |  |  | 17 | 软件试验 | 1817
|  |  |  | 18 |  | 大机组成套仪表工程 | 20 | 仪表和控制系统安装 | 1820
|  |  |  | 18 |  |  | 21 | 仪表和控制系统试验 | 1821
|  |  |  | 19 | 电气安装工程 |  | 00 |  | 1900
|  |  |  | 19 |  | 室外电气安装工程 | 01 | 变压器、箱式变电所安装 | 1901
|  |  |  | 19 |  |  | 02 | 成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装 | 1902
|  |  |  | 19 |  |  | 03 | 梯架、托盘和槽盒安装 | 1903
|  |  |  | 19 |  |  | 04 | 导管敷设 | 1904
|  |  |  | 19 |  |  | 05 | 电缆敷设 | 1905
|  |  |  | 19 |  |  | 06 | 管内穿线和槽盒内敷线 | 1906
|  |  |  | 19 |  |  | 07 | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 1907
|  |  |  | 19 |  |  | 08 | 普通灯具安装 | 1908
|  |  |  | 19 |  |  | 09 | 专用灯具安装 | 1909
|  |  |  | 19 |  |  | 0A | 建筑照明通电试运行 | 190A
|  |  |  | 19 |  |  | 0B | 接地装置安装 | 190B
|  |  |  | 19 |  | 变配电室安装工程 | 10 | 变压器、箱式变电所安装 | 1910
|  |  |  | 19 |  |  | 11 | 成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装 | 1911
|  |  |  | 19 |  |  | 12 | 母线槽安装 | 1912
|  |  |  | 19 |  |  | 13 | 梯架、托盘和槽盒安装 | 1913
|  |  |  | 19 |  |  | 14 | 电缆敷设 | 1914
|  |  |  | 19 |  |  | 15 | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 1915
|  |  |  | 19 |  |  | 16 | 接地装置安装 | 1916
|  |  |  | 19 |  |  | 17 | 接地干线敷设 | 1917
|  |  |  | 19 |  | 供电干线安装工程 | 20 | 电气设备试验和试运行 | 1920
|  |  |  | 19 |  |  | 21 | 母线槽安装 | 1921
|  |  |  | 19 |  |  | 22 | 梯架、托盘和槽盒安装 | 1922
|  |  |  | 19 |  |  | 23 | 导管敷设 | 1923
|  |  |  | 19 |  |  | 24 | 电缆敷设 | 1924
|  |  |  | 19 |  |  | 25 | 管内穿线和槽盒内敷线 | 1925
|  |  |  | 19 |  |  | 26 | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 1926
|  |  |  | 19 |  |  | 27 | 接地干线敷设 | 1927
|  |  |  | 19 |  | 电气动力安装工程 | 30 | 成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装 | 1930
|  |  |  | 19 |  |  | 31 | 电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 | 1931
|  |  |  | 19 |  |  | 32 | 电气设备试验和试运行 | 1932
|  |  |  | 19 |  |  | 33 | 梯架、托盘和槽盒安装 | 1933
|  |  |  | 19 |  |  | 34 | 导管敷设 | 1934
|  |  |  | 19 |  |  | 35 | 电缆敷设 | 1935
|  |  |  | 19 |  |  | 36 | 管内穿线和槽盒内敷线 | 1936
|  |  |  | 19 |  |  | 37 | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 1937
|  |  |  | 19 |  |  | 38 | 开关、插座、风扇安装 | 1938
|  |  |  | 19 |  | 电气照明安装工程 | 40 | 成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装 | 1940
|  |  |  | 19 |  |  | 41 | 梯架、托盘和槽盒安装 | 1941
|  |  |  | 19 |  |  | 42 | 导管敷设 | 1942
|  |  |  | 19 |  |  | 43 | 电缆敷设 | 1943
|  |  |  | 19 |  |  | 44 | 管内穿线和槽盒内敷线 | 1944
|  |  |  | 19 |  |  | 45 | 塑料护套线直敷布线 | 1945
|  |  |  | 19 |  |  | 46 | 钢索配线 | 1946
|  |  |  | 19 |  |  | 47 | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 1947
|  |  |  | 19 |  |  | 48 | 普通灯具安装 | 1948
|  |  |  | 19 |  |  | 49 | 专用灯具安装 | 1949
|  |  |  | 19 |  |  | 4A | 开关、插座、风扇安装 | 194A
|  |  |  | 19 |  |  | 4B | 建筑照明通电试运行 | 194B
|  |  |  | 19 |  | 备用和不间断电源安装工程 | 50 | 成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装 | 1950
|  |  |  | 19 |  |  | 51 | 柴油发电机组安装 | 1951
|  |  |  | 19 |  |  | 52 | UPS及EPS安装 | 1952
|  |  |  | 19 |  |  | 53 | 母线槽安装 | 1953
|  |  |  | 19 |  |  | 54 | 导管敷设 | 1954
|  |  |  | 19 |  |  | 55 | 电缆敷设 | 1955
|  |  |  | 19 |  |  | 56 | 管内穿线和槽盒内敷线 | 1956
|  |  |  | 19 |  |  | 57 | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 1957
|  |  |  | 19 |  |  | 58 | 接地装置安装 | 1958
|  |  |  | 19 |  | 防雷及接地安装工程 | 60 | 接地装置安装 | 1960
|  |  |  | 19 |  |  | 61 | 防雷引下线及接闪器安装 | 1961
|  |  |  | 19 |  |  | 62 | 建筑物等电位联接 | 1962
|  |  |  | 20 | 电信安装工程 |  | 00 |  | 2000
|  |  |  | 20 |  | 电信线路安装工程 | 01 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 2001
|  |  |  | 20 |  |  | 02 | 线缆敷设 | 2002
|  |  |  | 20 |  | 综合布线系统安装工程 | 20 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 2020
|  |  |  | 20 |  |  | 21 | 线缆敷设 | 2021
|  |  |  | 20 |  |  | 22 | 机柜、机架、配线架安装 | 2022
|  |  |  | 20 |  |  | 23 | 信息插座安装 | 2023
|  |  |  | 20 |  |  | 24 | 链路或信道测试 | 2024
|  |  |  | 20 |  |  | 25 | 软件安装 | 2025
|  |  |  | 20 |  |  | 26 | 系统调试 | 2026
|  |  |  | 20 |  |  | 27 | 试运行 | 2027
|  |  |  | 20 |  | 用户电话交换系统 | 30 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 2030
|  |  |  | 20 |  |  | 31 | 线缆敷设 | 2031
|  |  |  | 20 |  |  | 32 | 设备安装 | 2032
|  |  |  | 20 |  |  | 33 | 软件安装 | 2033
|  |  |  | 20 |  |  | 34 | 系统调试 | 2034
|  |  |  | 20 |  |  | 35 | 试运行 | 2035
|  |  |  | 20 |  | 无线通信系统安装工程 | 40 | 无线基站 | 2040
|  |  |  | 20 |  |  | 41 | 天线 | 2041
|  |  |  | 20 |  |  | 42 | 电源及接地 | 2042
|  |  |  | 20 |  | 扩音对讲系统安装工程 | 50 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 2050
|  |  |  | 20 |  |  | 51 | 线缆敷设 | 2051
|  |  |  | 20 |  |  | 52 | 设备安装 | 2052
|  |  |  | 20 |  |  | 53 | 软件安装 | 2053
|  |  |  | 20 |  |  | 54 | 系统调试 | 2054
|  |  |  | 20 |  |  | 55 | 试运行 | 2055
|  |  |  | 20 |  | 视频监控系统安装工程 | 60 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 2060
|  |  |  | 20 |  |  | 61 | 线缆敷设 | 2061
|  |  |  | 20 |  |  | 62 | 设备安装 | 2062
|  |  |  | 20 |  |  | 63 | 软件安装 | 2063
|  |  |  | 20 |  |  | 64 | 系统调试 | 2064
|  |  |  | 20 |  |  | 65 | 试运行 | 2065
|  |  |  | 20 |  | 火灾报警系统 | 70 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 2070
|  |  |  | 20 |  |  | 71 | 线缆敷设 | 2071
|  |  |  | 20 |  |  | 72 | 设备安装 | 2072
|  |  |  | 20 |  |  | 73 | 软件安装 | 2073
|  |  |  | 20 |  |  | 74 | 系统调试 | 2074
|  |  |  | 20 |  |  | 75 | 试运行 | 2075
|  |  |  | 21 | 防腐工程 |  | 00 |  | 2100
|  |  |  | 21 |  | 设备防腐工程 | 01 | 设备基层表面处理 | 2101
|  |  |  | 21 |  |  | 02 | XXX防腐涂装 | 2102
|  |  |  | 21 |  |  | 03 | XXX防腐涂装 | 2103
|  |  |  | 21 |  |  | 04 | …… | 2104
|  |  |  | 21 |  | 管道防腐工程 | 20 | 管道基层表面处理 | 2120
|  |  |  | 21 |  |  | 21 | 聚乙烯胶粘带 | 2121
|  |  |  | 21 |  |  | 22 | XXX防腐涂装 | 2122
|  |  |  | 21 |  |  | 23 | XXX防腐涂装 | 2123
|  |  |  | 21 |  |  | 24 | …… | 2124
|  |  |  | 22 | 绝热工程 |  | 00 |  | 2200
|  |  |  | 22 |  | 设备绝热工程 | 01 | 岩棉绝热 | 2201
|  |  |  | 22 |  |  | 02 | 复合硅酸铝镁绝热 | 2202
|  |  |  | 22 |  |  | 03 | 硅酸铝纤维绝热 | 2203
|  |  |  | 22 |  |  | 04 | 微孔硅酸钙绝热 | 2204
|  |  |  | 22 |  |  | 05 | 超细玻璃棉绝热 | 2205
|  |  |  | 22 |  |  | 06 | 聚苯乙烯泡沫塑料绝热 | 2206
|  |  |  | 22 |  |  | 07 | 聚氨酯泡沫塑料绝热 | 2207
|  |  |  | 22 |  |  | 08 | 泡沫玻璃绝热 | 2208
|  |  |  | 22 |  |  | 09 | 珍珠岩绝热 | 2209
|  |  |  | 22 |  |  | 10 | 聚异三聚氰酸酯(PIR) | 2210
|  |  |  | 22 |  |  | 11 | 沥青玛蹄脂玻璃布防潮层 | 2211
|  |  |  | 22 |  |  | 12 | 冷胶料卷材防潮层 | 2212
|  |  |  | 22 |  |  | 13 | 铝合金薄板外保护层 | 2213
|  |  |  | 22 |  |  | 14 | 不锈钢薄板外保护层 | 2214
|  |  |  | 22 |  | 管道绝热工程 | 20 | 岩棉绝热 | 2220
|  |  |  | 22 |  |  | 21 | 复合硅酸铝镁绝热 | 2221
|  |  |  | 22 |  |  | 22 | 硅酸铝纤维绝热 | 2222
|  |  |  | 22 |  |  | 23 | 微孔硅酸钙绝热 | 2223
|  |  |  | 22 |  |  | 24 | 超细玻璃棉绝热 | 2224
|  |  |  | 22 |  |  | 25 | 聚苯乙烯泡沫塑料绝热 | 2225
|  |  |  | 22 |  |  | 26 | 聚氨酯泡沫塑料绝热 | 2226
|  |  |  | 22 |  |  | 27 | 泡沫玻璃绝热 | 2227
|  |  |  | 22 |  |  | 28 | 珍珠岩绝热 | 2228
|  |  |  | 22 |  |  | 29 | 聚异三聚氰酸酯(PIR) | 2229
|  |  |  | 22 |  |  | 30 | 沥青玛蹄脂玻璃布防潮层 | 2230
|  |  |  | 22 |  |  | 31 | 冷胶料卷材防潮层 | 2231
|  |  |  | 22 |  |  | 32 | 铝合金薄板外保护层 | 2232
|  |  |  | 22 |  |  | 33 | 不锈钢薄板外保护层 | 2233
|  |  |  | 23 | 筑炉工程 |  | 00 |  | 2300
|  |  |  | 23 |  | 耐火砖砌体 | 01 | XX设备 | 2301
|  |  |  | 23 |  |  | 02 | …… | 2302
|  |  |  | 23 |  | 不定形耐火材料炉衬 | 10 | XX设备 | 2310
|  |  |  | 23 |  |  | 11 | …… | 2311
|  |  |  | 23 |  | 耐火纤维炉衬 | 20 | XX设备 | 2320
|  |  |  | 23 |  |  | 21 | …… | 2321
|  |  |  | 24 | 消防工程 |  | 00 |  | 2400
|  |  |  | 24 |  | 建筑与结构 | 01 | 主体结构 | 2401
|  |  |  | 24 |  |  | 02 | 建筑屋面 | 2402
|  |  |  | 24 |  |  | 03 | 外墙保温 | 2403
|  |  |  | 24 |  |  | 04 | 防火防堵 | 2404
|  |  |  | 24 |  |  | 05 | 室外总体 | 2405
|  |  |  | 24 |  | 建筑装饰装修工程 | 10 | 建筑幕墙 | 2410
|  |  |  | 24 |  |  | 11 | 室内装饰装修 | 2411
|  |  |  | 24 |  |  | 12 | 防火门 | 2412
|  |  |  | 24 |  |  | 13 | 防火卷帘 | 2413
|  |  |  | 24 |  |  | 14 | 防火窗 | 2414
|  |  |  | 24 |  |  | 15 | 其他门窗 | 2415
|  |  |  | 24 |  |  | 16 | 挡烟垂壁 | 2416
|  |  |  | 24 |  | 建筑灭火器配置 | 20 | 建筑灭火器 | 2420
|  |  |  | 24 |  | 机械防排烟系统及通风、空调防火安装工程 | 30 | 风管与配件制作 | 2430
|  |  |  | 24 |  |  | 31 | 部件制作 | 2431
|  |  |  | 24 |  |  | 32 | 风管系统安装 | 2432
|  |  |  | 24 |  |  | 33 | 风机与空气处理设备安装 | 2433
|  |  |  | 24 |  |  | 34 | 风管与设备防腐 | 2434
|  |  |  | 24 |  |  | 35 | 排烟风（阀）口、常闭正压风口、防火风管安装 | 2435
|  |  |  | 24 |  |  | 36 | 通风、空调系统防火 | 2436
|  |  |  | 24 |  |  | 37 | 系统调试 | 2437
|  |  |  | 24 |  | 电气消防安装工程 | 40 | 消防电源及其配电 | 2440
|  |  |  | 24 |  |  | 41 | 电力线路及电气装置 | 2441
|  |  |  | 24 |  |  | 42 | 消防应急照明与疏散指示标志 | 2442
|  |  |  | 24 |  |  | 43 | 电气火灾监控系统 | 2443
|  |  |  | 24 |  | 消防给水及消火栓系统安装工程 | 50 | 消防水泵、稳压泵安装 | 2450
|  |  |  | 24 |  |  | 51 | 气压水罐安装 | 2451
|  |  |  | 24 |  |  | 52 | 消防水泵接合器安装取水设施的安装 | 2452
|  |  |  | 24 |  |  | 53 | 消防供水管网施工与安装 | 2453
|  |  |  | 24 |  |  | 54 | 室外消火栓系统安装 | 2454
|  |  |  | 24 |  |  | 55 | 室内消火栓系统安装 | 2455
|  |  |  | 24 |  |  | 56 | 系统水压试验 | 2456
|  |  |  | 24 |  |  | 57 | 系统气压试验 | 2457
|  |  |  | 24 |  |  | 58 | 水冲洗 | 2458
|  |  |  | 24 |  |  | 59 | 水源测试 | 2459
|  |  |  | 24 |  |  | 5A | 消防水泵调试 | 245A
|  |  |  | 24 |  |  | 5B | 稳压泵和气压水罐调试 | 245B
|  |  |  | 24 |  |  | 5C | 减压阀调试 | 245C
|  |  |  | 24 |  |  | 5D | 报警阀组调试 | 245D
|  |  |  | 24 |  |  | 5E | 排水装置调试 | 245E
|  |  |  | 24 |  |  | 5F | 联锁试验 | 245F
|  |  |  | 24 |  | 自动喷水灭火系统安装工程 | 60 | 消防水泵和稳压泵安装 | 2460
|  |  |  | 24 |  |  | 61 | 消防水箱安装和消防水池施工 | 2461
|  |  |  | 24 |  |  | 62 | 消防气压给水设备安装 | 2462
|  |  |  | 24 |  |  | 63 | 消防水泵接合器安装 | 2463
|  |  |  | 24 |  |  | 64 | 管网安装 | 2464
|  |  |  | 24 |  |  | 65 | 喷头安装 | 2465
|  |  |  | 24 |  |  | 66 | 报警阀组安装 | 2466
|  |  |  | 24 |  |  | 67 | 其他组件安装 | 2467
|  |  |  | 24 |  |  | 68 | 水压试验 | 2468
|  |  |  | 24 |  |  | 69 | 气压试验 | 2469
|  |  |  | 24 |  |  | 6A | 冲洗 | 246A
|  |  |  | 24 |  |  | 6B | 水源测试 | 246B
|  |  |  | 24 |  |  | 6C | 消防水泵调试 | 246C
|  |  |  | 24 |  |  | 6D | 稳压泵调试 | 246D
|  |  |  | 24 |  |  | 6E | 报警阀组调试 | 246E
|  |  |  | 24 |  |  | 6F | 排水装置调试 | 246F
|  |  |  | 24 |  |  | 6G | 联动试验 | 246G
|  |  |  | 24 |  | 水喷雾灭火系统安装工程 | 70 | 材料进场检验 | 2470
|  |  |  | 24 |  |  | 71 | 系统组件进场检验 | 2471
|  |  |  | 24 |  |  | 72 | 消防水泵的安装 | 2472
|  |  |  | 24 |  |  | 73 | 消防水池、消防水箱、消防气压给水设备、水泵接合器的安装 | 2473
|  |  |  | 24 |  |  | 74 | 雨淋报警阀、气动控制阀、电动控制阀的安装 | 2474
|  |  |  | 24 |  |  | 75 | 节流管、减压孔板及减压阀的安装 | 2475
|  |  |  | 24 |  |  | 76 | 管道、阀门的安装和防腐、保温、伴热的施工 | 2476
|  |  |  | 24 |  |  | 77 | 管道试压、冲洗 | 2477
|  |  |  | 24 |  |  | 78 | 水雾喷头的安装 | 2478
|  |  |  | 24 |  |  | 79 | 水源测试 | 2479
|  |  |  | 24 |  |  | 7A | 动力源和备用动力源切换试验 | 247A
|  |  |  | 24 |  |  | 7B | 消防水泵调试 | 247B
|  |  |  | 24 |  |  | 7C | 稳压泵调试 | 247C
|  |  |  | 24 |  |  | 7D | 雨淋报警阀、气动控制阀、电动控制阀的调试 | 247D
|  |  |  | 24 |  |  | 7E | 排水设施调试 | 247E
|  |  |  | 24 |  |  | 7F | 联动试验 | 247F
|  |  |  | 24 |  |  | 7G | 水喷雾灭火系统施工质量验收 | 247G
|  |  |  | 24 |  |  | 7H | 水喷雾灭火系统功能验收 | 247H
|  |  |  | 24 |  | 细水雾灭火系统安装工程 | 80 | 材料进场检验 | 2480
|  |  |  | 24 |  |  | 81 | 系统组件进场检验 | 2481
|  |  |  | 24 |  |  | 82 | 储水、储气罐组的安装 | 2482
|  |  |  | 24 |  |  | 83 | 泵组及控制柜的安装 | 2483
|  |  |  | 24 |  |  | 84 | 阀组安装 | 2484
|  |  |  | 24 |  |  | 85 | 管道管件安装 | 2485
|  |  |  | 24 |  |  | 86 | 喷头安装 | 2486
|  |  |  | 24 |  |  | 87 | 系统管道冲洗 | 2487
|  |  |  | 24 |  |  | 88 | 水压试验 | 2488
|  |  |  | 24 |  |  | 89 | 吹扫 | 2489
|  |  |  | 24 |  |  | 8A | 泵组调试 | 248A
|  |  |  | 24 |  |  | 8B | 分区控制阀调试 | 248B
|  |  |  | 24 |  |  | 8C | 联动试验 | 248C
|  |  |  | 24 |  |  | 8D | 灭火系统施工质量验收 | 248D
|  |  |  | 24 |  |  | 8E | 系统功能验收 | 248E
|  |  |  | 24 |  | 固定消防炮灭火系统安装工程 | 90 | 管材及配件进场检验 | 2490
|  |  |  | 24 |  |  | 91 | 灭火剂进场检验 | 2491
|  |  |  | 24 |  |  | 92 | 系统组件进场检验 | 2492
|  |  |  | 24 |  |  | 93 | 消防炮安装 | 2493
|  |  |  | 24 |  |  | 94 | 泡沫比例混合装置和泡沫液罐安装 | 2494
|  |  |  | 24 |  |  | 95 | 干粉罐和氮气瓶组安装 | 2495
|  |  |  | 24 |  |  | 96 | 消防泵组安装 | 2496
|  |  |  | 24 |  |  | 97 | 管道与阀门安装 | 2497
|  |  |  | 24 |  |  | 98 | 消防炮塔安装 | 2498
|  |  |  | 24 |  |  | 99 | 动力源安装 | 2499
|  |  |  | 24 |  |  | 9A | 电气布线安装 | 249A
|  |  |  | 24 |  |  | 9B | 电气控制装置安装 | 249B
|  |  |  | 24 |  |  | 9C | 系统水压试验 | 249C
|  |  |  | 24 |  |  | 9D | 系统冲洗 | 249D
|  |  |  | 24 |  |  | 9E | 手动功能调试 | 249E
|  |  |  | 24 |  |  | 9F | 主电源和备用电源切换调试 | 249F
|  |  |  | 24 |  |  | 9G | 消防泵组功能调试 | 249G
|  |  |  | 24 |  |  | 9H | 稳压泵调试 | 249H
|  |  |  | 24 |  |  | 9J | 泡沫比例混合装置调试 | 249J
|  |  |  | 24 |  |  | 9K | 消防炮调试 | 249K
|  |  |  | 24 |  |  | 9L | 各联动单元联动功能调试 | 249L
|  |  |  | 24 |  |  | 9M | 系统喷射功能测试 | 249M
|  |  |  | 24 |  |  | 9N | 系统施工质量验收 | 249N
|  |  |  | 24 |  |  | 9P | 系统功能验收 | 249P
|  |  |  | 24 |  | 气体灭火系统安装工程 | A0 | 材料进场检验 | 24A0
|  |  |  | 24 |  |  | A1 | 系统组件进场检验 | 24A1
|  |  |  | 24 |  |  | A2 | 灭火剂储存装置的安装 | 24A2
|  |  |  | 24 |  |  | A3 | 选择阀及信号反馈装置的安装 | 24A3
|  |  |  | 24 |  |  | A4 | 驱动装置的安装 | 24A4
|  |  |  | 24 |  |  | A5 | 灭火剂输送管道的安装 | 24A5
|  |  |  | 24 |  |  | A6 | 喷嘴的安装 | 24A6
|  |  |  | 24 |  |  | A7 | 预制灭火系统的安装 | 24A7
|  |  |  | 24 |  |  | A8 | 控制组件的安装 | 24A8
|  |  |  | 24 |  |  | A9 | 模拟启动试验 | 24A9
|  |  |  | 24 |  |  | AA | 模拟喷气试验 | 24AA
|  |  |  | 24 |  |  | AB | 模拟切换操作试验 | 24AB
|  |  |  | 24 |  |  | AC | 防护区或保护对象与储存装置间验收 | 24AC
|  |  |  | 24 |  |  | AD | 设备和灭火剂系统输送管道验收 | 24AD
|  |  |  | 24 |  |  | AE | 系统功能验收 | 24AE
|  |  |  | 24 |  | 泡沫灭火系统安装工程 | B0 | 材料进场检验 | 24B0
|  |  |  | 24 |  |  | B1 | 系统组件进场检验 | 24B1
|  |  |  | 24 |  |  | B2 | 消防泵的安装 | 24B2
|  |  |  | 24 |  |  | B3 | 泡沫液储罐的安装 | 24B3
|  |  |  | 24 |  |  | B4 | 泡沫比例混合器（装置）的安装 | 24B4
|  |  |  | 24 |  |  | B5 | 管道、阀门和泡沫消火栓的安装 | 24B5
|  |  |  | 24 |  |  | B6 | 泡沫产生装置的安装 | 24B6
|  |  |  | 24 |  |  | B7 | 动力源各备用动力源切换试验 | 24B7
|  |  |  | 24 |  |  | B8 | 消防泵试验 | 24B8
|  |  |  | 24 |  |  | B9 | 泡沫比例混合器（装置）调试 | 24B9
|  |  |  | 24 |  |  | BA | 泡沫产生装置调试 | 24BA
|  |  |  | 24 |  |  | BB | 泡沫消火栓喷水试验 | 24BB
|  |  |  | 24 |  |  | BC | 泡沫灭火系统的调试 | 24BC
|  |  |  | 24 |  |  | BD | 泡沫灭火系统施工质量验收 | 24BD
|  |  |  | 24 |  |  | BE | 泡沫灭火系统功能验收 | 24BE
|  |  |  | 24 |  | 消防电梯安装工程 | C0 | 设备进场验收 | 24C0
|  |  |  | 24 |  |  | C1 | 土建交接检验 | 24C1
|  |  |  | 24 |  |  | C2 | 驱动主机 | 24C2
|  |  |  | 24 |  |  | C3 | 导轨 | 24C3
|  |  |  | 24 |  |  | C4 | 门系统 | 24C4
|  |  |  | 24 |  |  | C5 | 轿厢 | 24C5
|  |  |  | 24 |  |  | C6 | 对重 | 24C6
|  |  |  | 24 |  |  | C7 | 安全部件 | 24C7
|  |  |  | 24 |  |  | C8 | 悬挂装置 | 24C8
|  |  |  | 24 |  |  | C9 | 随行电缆 | 24C9
|  |  |  | 24 |  |  | CA | 补偿装置 | 24CA
|  |  |  | 24 |  |  | CB | 电气装置 | 24CB
|  |  |  | 24 |  |  | CC | 整机安装验收 | 24CC
|  |  |  | 24 |  | 火灾自动报警系统安装工程 | D0 | 材料进场检查 | 24D0
|  |  |  | 24 |  |  | D1 | 控制与显示类设备进场检查 | 24D1
|  |  |  | 24 |  |  | D2 | 探测器类设备进场检查 | 24D2
|  |  |  | 24 |  |  | D3 | 其他设备进场检查 | 24D3
|  |  |  | 24 |  |  | D4 | 材料类安装 | 24D4
|  |  |  | 24 |  |  | D5 | 探测器类设备安装 | 24D5
|  |  |  | 24 |  |  | D6 | 控制器类设备安装 | 24D6
|  |  |  | 24 |  |  | D7 | 其他设备安装 | 24D7
|  |  |  | 24 |  |  | D8 | 探测器类设备系统调试 | 24D8
|  |  |  | 24 |  |  | D9 | 控制器类设备系统调试 | 24D9
|  |  |  | 24 |  |  | DA | 其他设备系统调试 | 24DA
|  |  |  | 24 |  |  | DB | 系统功能调试 | 24DB
|  |  |  | 24 |  |  | DC | 消防控制室系统检测、验收 | 24DC
|  |  |  | 24 |  |  | DD | 材料类检测、验收 | 24DD
|  |  |  | 24 |  |  | DE | 控制与显示类设备检测、验收 | 24DE
|  |  |  | 24 |  |  | DF | 探测器类设备系统检测、验收 | 24DF
|  |  |  | 24 |  |  | DG | 其他设备检测、验收 | 24DG
|  |  |  | 24 |  |  | DH | 系统功能检测、验收 | 24DH
|  |  |  | 24 |  | 钢结构防火工程 | E0 | 基层表面处理 | 24E0
|  |  |  | 24 |  |  | E1 | 超薄型防火涂料 | 24E1
|  |  |  | 24 |  |  | E2 | 薄型防火涂料 | 24E2
|  |  |  | 24 |  |  | E3 | 厚型防火涂料 | 24E3
|  |  |  | 24 |  |  | E4 | 轻质耐火砼或水泥砂浆 | 24E4
|  |  |  | 24 |  | 消防通信指挥系统安装工程 | F0 | 消防有线通信设备安装 | 24F0
|  |  |  | 24 |  |  | F1 | 消防无线通信设备安装 | 24F1
|  |  |  | 24 |  |  | F2 | 卫星通信设备安装 | 24F2
|  |  |  | 24 |  |  | F3 | 车载通信系统设备安装 | 24F3
|  |  |  | 24 |  |  | F4 | 火警受理终端设备安装 | 24F4
|  |  |  | 24 |  |  | F5 | 消防站终端设备安装 | 24F5
|  |  |  | 24 |  |  | F6 | 消防信息显示设备安装 | 24F6
|  |  |  | 24 |  |  | F7 | UPS电源设备安装 | 24F7
|  |  |  | 24 |  |  | F8 | 消防通信指挥系统在硬件或软件上连接的接口 | 24F8
|  |  |  | 24 |  |  | F9 | 火警受理子系统功能测试 | 24F9
|  |  |  | 24 |  |  | FA | 消防有线、无线通信子系统功能测试 | 24FA
|  |  |  | 24 |  |  | FB | 火场通信指挥子系统功能测试 | 24FB
|  |  |  | 24 |  |  | FC | 消防信息综合管理子系统功能测试 | 24FC
|  |  |  | 24 |  |  | FD | 消防通信指挥系统集成验收 | 24FD
Note on K2: 最大级别5
Note on I684: zhuping: 未按GB50309-2017确定分部分项工程
Note on G1043: zhuping: 根据GB50166-2019标准确定