受限空间作业票

编号：
	申请单位
	
	申请人
	

	作业地点
	
	监护人
	

	作业内容
	

	作业时间
	

	序号
	检查单
	确认执行
	不适用

	1
	作业人员已接受专项安全培训，清楚受限空间内存在的危险因素
	
	

	2
	与受限空间相连接的管道、设备、电源、气源已采取隔离措施
	
	

	3
	受限空间已进行置换、清洗，并检测合格
	
	

	4
	受限空间内照明电压应小于等于36V，在潮湿、金属容器内作业时，电压应小于等于12V
	
	

	5
	进出口通道、作业的平台已落实
	
	

	6
	受限空间已经通风，且气体检测符合要求（见附表）
	
	

	7
	监护人已明确，并经过培训
	
	

	8
	通讯方式、设施已落实
	
	

	9
	应急救援设施已到位
	
	

	10
	作业安全措施：消防器材（ ）、救生绳（ ）、气体呼吸设备（ ）
	
	

	施工单位安全人员意见：

                                       
	总包单位安全人员意见：
                                     

	总包单位专业工程师意见：

                                       
	总包单位施工经理意见：

                                      

	监理单位意见：

                                       
	业主单位意见：
                                     

	取消： 

	关闭：


