试压作业票

编号：
	申请单位
	
	申请人
	

	作业地点
	
	现场监护理人
	

	有效期限
	

	作业内容
	

	试压压力和种类（气压/水压）
	

	序号
	检查单
	确认执行
	不适用

	1
	施工方案、安全技术交底（或JSA）已审批
	
	

	2
	试压作业人员的资质符合要求
	
	

	3
	压力试验的压力应符合设计要求
	
	

	4
	压力容器或管道各连接部位的紧固螺栓，必须装配齐全，紧固妥当，检查合格
	
	

	5
	试压泵检查合格
	
	

	6
	压力表检查合格
	
	

	7
	阀门检查合格
	
	

	8
	其他管道检查合格
	
	

	9
	压力容器进行气密性试验时,安全附件应安装齐全,检查合格
	
	

	10
	气压试验前，作业区域内及周边25米范围内，非气压试验作业人员不得进入，并安排专人监护
	
	

	11
	水压（液压）压力超过9.8Mpa的压力试验，试验前作业区域内及周边10米范围内，非水压试验作业人员不得进入，并安排专人监护
	
	

	12
	一般作业设立警戒线、专人监护
	
	

	13
	作业现场夜间有充足照明
	
	

	14
	其他注意事项
	
	

	施工单位安全人员意见：

                                           
	总包单位专业工程师意见：
                                         

	总包单位安全人员意见：

                                         
	                                                 

	取消： 

	关闭：


