[image: image1.jpg]Sl AN\
> >
2<%

o< 4

= PIEX e

pE{HLZF CHINA TIANCHEN



 KHSE-0307-A01
动火作业许可证
许可证编号：（）
	申请单位
	
	申请人
	

	作业地点
	
	现场监火人
	

	动火作业人签名
	

	有效时间
	

	作业内容
	

	易燃易爆气体采样地点、时间和分析数据：
	

	序号
	检  查  单
	确认执行
	不适用

	1
	电焊、气割等设备符合要求，已贴合格标签。
	
	

	2
	使用的面罩、眼镜和工作服符合要求。
	
	

	3
	使用的电线、气管等布设规范、保护到位。
	
	

	4
	电焊回路线应接在焊件上，地线不得穿过下水井或与其他设备搭接。
	
	

	5
	清除用火点周围易燃物或可靠覆盖。
	
	

	6
	气瓶直立并有固定及防晒措施。
	
	

	7
	乙炔气瓶、氧气瓶间距不小于5米，与火源的距离不得小于10米。
	
	

	8
	动火现场备灭火器两个，其他灭火器材。
	
	

	9
	现场人员会使用灭火设施。
	
	

	10
	高处作业（2米以上）须采取防火毯等防火花飞溅措施。
	
	

	11
	作业结束后30分钟之内监视动火点火。
	
	

	12
	其他安全措施：
	
	

	
	
	
	

	作业负责人
签名及联系方式
	施工分包商
安全经理意见
	总承包商专业工程师
审批意见
	总承包商施工HSE工程师意见

	
	
	
	

	监理单位意见
（如有需要）
	
	建设单位意见
（如有需要）
	

	许可证关闭

	动火作业已按照申请时间顺利完成，现场物品已经清理干净，现场检查确认没有隐患，并已告知相关方，《动火作业许可证》关闭。

	分包商安全人员签字：

	总承包商HSE工程师签字：
 


警告：任何违反作业审批规定，以及作业安全和防护要求的行为，都可能造成严重的后果！一旦发现违反行为，总承包商将从重处罚。
