[image: image1.jpg]Sl AN\
> >
2<%

o< 4

= PIEX e

pE{HLZF CHINA TIANCHEN



高处作业许可证                     KHSE-0307-A06
许可证编号：（）
	申请单位
	
	申请人
	

	作业地点
	
	现场安全员
	

	监护人
	

	作业人员
	

	有效时间
	

	作业内容及安全措施说明
	

	使用的设备和工具
	

	序号
	检  查  单（必须在作业前满足）
	确认执行
	不适用

	1
	患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病等不适于高处作业人员，不得从事高处作业。
	
	

	2
	高处作业人员必须着装符合要求，戴好安全帽，衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。
	
	

	3
	作业人员佩带安全带，严禁用绳子捆在腰部代替安全带。
	
	

	4
	作业人员携带工具袋。
	
	

	5
	在邻近地区设有排放有毒、有害气体及粉尘超标的烟囱及设备的场所，严禁进行高处作业。
	
	

	6
	六级风以上和雷电、暴雨、大雾等恶劣气候条件下，禁止进行露天高处作业。
	
	

	7
	高处作业场所离架空电线保持规定的安全距离。
	
	

	8
	现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程，由有资质的架设工按施工方案（或安全技术交底）搭设脚手架。
	
	

	9
	脚手架钢管及扣件检查合格，无开裂、锈蚀、弯曲、变形等情况。
	
	

	10
	基础平整、夯实、不积水、排水良好；立杆底部有底座或垫木。
	
	

	11
	垂直分层作业中间有隔离措施。
	
	

	12
	梯子或绳梯符合安全规程。
	
	

	13
	在石棉瓦等不承重物上作业应搭设固定承重板，并站在承重板上。
	
	

	14
	高处作业应有充足的照明，安装临时灯、防爆灯。
	
	

	15
	特级高处作业配备有通讯工具。
	
	

	16
	其他措施：
	
	

	所需配备的个人劳保用品

	安全帽
	安全鞋
	防护眼镜
	安全带
	耳塞/耳罩
	防护手套

	其他注意事项：

	作业负责人
签名及联系方式
	施工分包商
安全经理意见
	总承包商
专业工程师审批意见
	总承包商
施工HSE工程师意见

	
	
	
	

	
	
	
	

	许可证关闭

	高处作业按照申请时间顺利完成，现场已经清理干净，现场检查确认没有隐患，并已告知相关方，《高处作业许可证》关闭。                

	分包商安全人员签字：                                                  
	总承包商HSE工程师签字：                                                  


警告：任何违反高处作业审批程序，以及作业安全和防护要求的行为，都可能造成严重的后果！一旦发现违反行为，总承包商将从重处罚。如果作业条件、工作范围等发生异常变化，必须立即停止工作，本许可证同时作废。
